MANUALE DI AUTOCONTROLLO

PROGRAMMA DI CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

PREVENTIVO PERSONALIZZATOAPPLICATO A PISCINE AD UTENZA PUBBLICA/ AD USO COLLETTIVO – Categoria 

(vedi accordo 16/01/2003)

Piscina coperta/scoperta _____________________________

Dati GESTORE
RAGIONE SOCIALE______________________________

C. F. o P. IVA ___________________________________

SEDE LEGALE e/o OPERATIVA  (LUOGO, VIA/FRAZ., N° CIVICO)

LEGALE RAPPRESENTANTE (NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI                       ___________________________NASCITA, RESIDENZA come sopra)

TELEFONO – FAX _____________________________

RESPONSABILE GESTIONALE DELL’IMPIANTO

 NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA
PLANIMETRIA E RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica, da compilare caso per caso, comprenderà la descrizione delle caratteristiche della vasca, (superficie, volume di acqua, capienza massima)  e degli spazi direttamente connessi con le attività natatorie, il periodo di apertura, le ore giornaliere di apertura, ecc..

SCHEDA DESCRITTIVA

caratteristiche tecnico-funzionali dell’impianto
· Allegare possibilmente schema dell’impianto idrico di approvvigionamento, di immissione, di ricircolo e trattamento dell’acqua;

· Dati tecnici sul sistema di ripresa dell’acqua, comprendente il numero e le caratteristiche di prefiltri, filtri, pompe, vasche di compenso, impianti di dosaggio delle sostanze usate nella disinfezione, eccetera;

· Schede di sicurezza  di disinfettanti, flocculanti , correttori di acidità, eccetera: 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

AREA DI INSEDIAMENTO DELLA PISCINA

	N.
	FASE

	1
	Presenza di idoneo sistema di approvvigionamento dell’acqua di alimentazione.

	2
	Accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso


CAPIENZA PISCINA

	N.
	FASE

	3
	N° massimo di frequentatori contemporaneamente presenti presso l’impianto di balneazione

	4 
	Registrazione degli ingressi alle vasche


SEZIONE SERVIZI 

	N.
	FASE

	5
	Atrio di ingresso

	6
	Spogliatoio

	7
	Servizi igienici e docce

	8
	Pronto soccorso


SEZIONE NATATORIA

	N.
	FASE

	9
	Passaggi di accesso in vasca e rientro bagnanti dalla vasca

	10
	Banchine perimetrali

	11
	Spazi direttamente connessi alle attività natatorie (aree esterne)

	12
	Strutture accessorie (rampe, scivoli, giochi acquatici)


ASPETTI GESTIONALI

REQUISITI TECNICI DI GESTIONE

	N.
	FASE

	13
	Pompe

	14
	Prefiltri

	15
	Filtri

	16
	Riscaldamento

	17
	Trattamento acqua  con agenti disinfettanti


ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

	N.
	FASE

	18
	Pulizia e disinfezione

	19 
	Manutenzione alla rete idrico-sanitaria 

	20
	Disinfestazione e derattizzazione (piscine esterne)


SOSTANZE UTILIZZATE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Disinfettanti utilizzati








Nome Commerciale

( OZONO






( CLORO LIQUIDO

( IPOCLORITO DI SODIO

( IPOCLORITO DI CALCIO

( DICLOROISOCIANURATO SODICO ANIDRO

( DICLOROISOCIANURATO SODICO BIIDRATO

( ACIDO TRICLOROISOCIANURICO

Flocculanti

( solfato di alluminio (solido)

( solfato di alluminio (soluzione)

( cloruro ferrico

( clorosolfato ferrico

( polidrossicloruro di alluminio

( polidrossiclorosolfato di alluminio

( alluminato di sodio (solido

( alluminato di sodio (soluzione)

Correttori di pH

( ACIDO CLORIDRICO

( ACIDO SOLFORICO

( SODIO IDROSSIDO

( SODIO BISOLFATO

(SODIO BICARBONATO

Antialghe

( N-ALCHIL-DIMETIL-BENZILAMMONIO CLORURO

( POLI (IDROSSIETILENE(DIMETILIMINIO)ETILENE(DIMETILIMINIO)METILENE DICLORURO)

( POLI (OSSIETILENE(DIMETILIMINIO)ETILENE(DIMETILIMINIO)ETILENE DICLORURO)

	ANALISI DEI RISCHI

	N.
	FASE
	RISCHIO
	AZIONE RICHIESTA
	MONITORAGGIO
	AZIONE CORRETTIVA

	
	
	
	
	METODOLOGIA
	FREQUENZA
	

	1
	Sistema di approvvigionamento dell'acqua della piscina
	Condizione di non potabilità . Rif.to Parametri D.L.31/2001
	Nel caso di approvvigionamento NON da acquedotto Pubblico: controllo parametri di Legge
	Analisi Chimiche e Microbiologiche 
	Annuale
	Ripristino valori di potabilità mediante impianto di trattamento. Predisposizione allacciamento acquedotto pubblico.

	2
	Accessibilità mezzi di servizio e di soccorso
	Impedimento ad interventi di soccorso
	predisposizione percorsi riservati per mezzi di primo soccorso
	Simulazioni di soccorso
	Annuale
	Ripristino percorsi riservati

	3
	Capienza - N° massimo di frequentatori presso l'impianto di balneazione
	Sottodimensiona-   mento di spogliatoi e bagni.
	Controllo degli ingressi all'impianto
	Registrazione degli ingressi
	In continuo
	Monitoraggio del numero di frequentatori contemporaneamene presenti presso l'impianto di balneazione 

	4
	Registrazione degli ingressi alla vasca
	Contaminazione microbiologica dell'acqua di vasca
	controllo degli ingressi al piano vasca
	Ispezione visiva  natanti;    
	In continuo
	Monitoraggio del numero di frequentatori contemporaneamente presenti da parte dell'assistente bagnanti

	
	
	
	
	determinazione cloro libero attivo
	In continuo                                                               ogni 3 ore
	

	5
	Atrio d'ingresso (funzione di smistamento degli utenti
	Incrocio percorso sporco - pulito
	Rispetto del percorso sporco - pulito
	ispezione visiva  
	In continuo
	Esposizione del Regolamento Piscina     Predisposizione di segnaletica indicante i percorsi

	6
	Spogliatoi (elemento di separazione tra percorso a piedi calzati e piedi nudi
	Insudiciamento percorsi e contaminazione delle superfici
	Separazione ingresso ed uscita;      
	Ispezione visiva;  
	In continuo                                                                   
	Esposizione del Regolamento Piscina     

	
	
	
	Area per deposito calzature;          
	 Event.Tamponi ambientali
	  Annuale
	Sanificazione quotidiana delle superfici con agenti disinfettanti e antimicotici

	7
	Servizi igienici e docce
	Insudiciamento percorsi e contaminazione delle superfici
	Adeguata manutenzione, pulizia e sanificazione
	Ispezione visiva;   
	In continuo;     
	Pulizia e Sanificazione quotidiana delle superfici con agenti disinfettanti e antimicotici

	
	
	
	
	Event.Tamponi ambientali
	 Annuale;
	

	8
	Pronto Soccorso
	Impedimento ad interventi di soccorso
	Locale attrezzato con farmaci di primo soccorso e materiali di medicazione
	Ispezione giornaliera
	In continuo
	Predisposizione di idoneo spazio per i primi soccorsi e/o medicazioni; Telefono per chiamate d'urgenza:

	9
	Passaggi di accesso alla vasca e/o ritorno alla vasca da aree esterne:
	Insudiciamento delle banchine e contaminazione delle superfici del percorso piedi nudi
	Verifica del passaggio obbligato alla vaschetta lavapiedi, alimentata in continuo con acqua e soluzione disinfettante e/o antimicotica
	Ispezione visiva;   
	In continuo;      
	Rispetto del passaggio obbligatorio; Dotazione di dispositivi ai passaggi di uscita che impediscano il rientro.

	
	
	
	
	Event.Tamponi ambientali
	Annuale;
	

	10
	Banchine
	 Contaminazione dell'acqua di vasca o di ricircolo per la ricaduta di acque decadenti dalle banchine
	 Verifica pendenza banchina verso le aree esterne della vasca;
	 Event.controlli microbiologici dell'acqua
	Semestrale.
	 Predisposizione di idoneo sistema di allontanamento delle acque di ricaduta dalle banchine.

	11
	Aree Esterne (zona ristoro, prato, solarium, ecc.)
	Insudiciamento percorsi e contaminazione delle superfici
	Verifica del passaggio obbligato alla vaschetta lavapiedi, alimentata in continuo con acqua e soluzione disinfettante e/o antimicotica
	Ispezione visiva
	In continuo
	Esposizione del Regolamento Piscina;     Sanificazione quotidiana delle superfici con agenti disinfettanti e antimicotici.

	12
	Strutture accessorie (rampe, scalette, scivoli, trampolini, ecc.)
	Tagli, abrasioni, urti con elementi sporgenti
	Verifica della funzionalità e sicurezza delle strutture accessorie.
	Ispezione visiva
	In continuo
	Manutenzione periodica delle strutture accessorie 

	13
	Pompe
	Ricircolo insufficiente
	Verifica quotidiana dell'efficacia delle pompe
	Ispez.visiva; 
	In continuo;   
	Periodica manutenzione pompe;  Predisposizione pompe di riserva.

	
	
	
	
	 Controllo analitico acqua in vasca.
	Secondo necessità
	

	14
	Prefiltri
	Inefficienza Pompe e Filtri
	Verifica quotidiana dell'efficacia dei prefiltri
	Ispez.visiva;  
	In continuo;  
	Pulizia quotidiana

	
	
	
	
	Controllo analitico acqua in vasca.
	 Secondo necessità
	

	15
	Filtri
	Depurazione insufficiente acqua di vasca          Acqua torbida.
	Rigenerazione unità filtranti
	Ispez.visiva;  
	In continuo;   
	 Sostituzione unità filtranti o rigenerazione con risciacquo in controcorrente;       Predisposizione unità filtranti di riserva. 

	
	
	
	
	Controllo analitico acqua in vasca.
	Secondo necessità
	

	16
	Acqua di vasca - Riscaldamento
	Acqua fredda in vasca
	Controllo periodico temperatura
	Misurazione temperatura
	Ogni 3 ore
	Regolazione automatica temperatura all'impianto di riscaldamento.

	17
	Acqua di vasca - Trattamento con agenti disinfettanti
	Depurazione insuff.         Acqua torbida.       Presenza di Cloro-ammine (odore di cloro, irritazioni occhi
	Dosaggio agenti disinfettanti.
	Controllo cloro attivo libero e Ph; 
	Ogni 3 ore;     
	Installazione e/o manutenzione periodica impianti di dosaggio degli agenti disinfettanti e di regolazione ph.

	
	
	
	
	Controllo analitico acqua in vasca
	 Trimestrale o secondo anomalie riscontrate.
	

	18
	Pulizia e disinfezione.  Sanificazione specifica delle superfici 
	Insudiciamento percorsi e contaminazione delle superfici e dell'acqua. Insorgenza di micosi e dermatiti
	Verifica delle condizioni igieniche nelle sezioni delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi.
	Ispez.visiva;  
	In continuo;       
	pulizia quotidiana degli ambienti, specie nei percorsi a piedi nudi. Sanificazione delle superfici con agenti disinfettanti e antimicotici.

	
	
	
	
	Controllo analitico acqua in vasca
	Trimestrale o secondo anomalie riscontrate.
	

	
	
	
	
	Tamponi ambientali
	Annuale
	

	19
	Manutenzione della rete idrico-sanitaria
	Presenza di Legionella Pneumophila.
	Verifica dello stato dei soffioni docce e serbatoi di accumulo acqua calda.
	Ispezione visiva;     
	In continuo;  
	Periodica pulizia e disincrostazione soffioni docce e serbatoi acqua calda;      In caso di positività alla Legionella attivare procedura di bonifica specifica (innalzamento temperatura acqua a 70°, iperclorazione e circolazione negli impianti idrici).

	
	
	
	
	Ricerca Legionella su campioni prelevati dal circuito idrico.
	Annuale.
	

	20
	Disinfestazione e derattizzazione. (aree esterne)
	Riscontro di insetti infestanti o ratti.
	Verifica pulizia aree esterne
	ispezione visiva
	In continuo
	Barriere anti-insetti o roditori;     Interventi annuali  di disinfestazione e derattizzazione (Ditte specializzate)


SCHEDA DI REGISTRAZIONE QUOTIDIANA DEI VALORI DI CLORO LIBERO, PH E TEMPERATURA DELL’ACQUA DI VASCA









Mese ____________________
L’addetto __________________________
	ORE
	1° controllo ore ____
	2° controllo ore ____
	3° controllo ore ___
	TEMPERATURA AMBIENTE 
	PROVVEDIMENTI ADOTTATI

	DATA
	temp
	CL.Lib.
	pH
	temp
	CL. Lib.
	pH
	temp
	CL. Lib.
	pH
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Scheda di registrazione dell’attività di igiene e sanificazione
compilazione giornaliera














Settimana dal  ___________ al _____________

	ELENCO LOCALI, ATTREZZATU-RE  O ALTRO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
	OPERAZIONI DI IGIENE E SANIFICAZIONE

	
	LUN
	MAR
	MER
	GIO
	VEN
	SAB
	DOM

	INGRESSO
	
	
	
	
	
	
	

	SPOGLIATOI
	
	
	
	
	
	
	

	SERVIZI IGIENICI
	
	
	
	
	
	
	

	DOCCE
	
	
	
	
	
	
	

	ARREDI 

(panche, armadietti, ecc.)
	
	
	
	
	
	
	

	VASCHETTA LAVAPIEDI
	
	
	
	
	
	
	

	BANCHINA
	
	
	
	
	
	
	

	PIASTRELLE
	
	
	
	
	
	
	

	VASCA PIENA (fondo e pareti)
	
	
	
	
	
	
	

	VASCA VUOTA
	
	
	
	
	
	
	

	Disinfestazione e derattizzazione
	
	
	
	
	
	
	

	FIRMA DEL RESPONSABILE


	
	
	
	
	
	
	

	EVENTUALE AZIONE CORRETTIVA ATTUATA
	
	
	
	
	
	
	


Scheda di registrazione di denuncie di rotture, alterazioni

 o anomalie evidenziate al sistema di trattamento dell’acqua

	DATA
	DESCRIZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE O DELLE ANOMALIE RISCONTRATE
	PIANO TEMPORALE PER LA MANUTENZIONE O PER LA RIMOZIONE DELLA ANOMALIA RISCONTRATA
	DATA DI FINE LAVORI
	FIRMA 

DEL RESPONSABILE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VERIFICA DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

PER MEZZO DI UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE/GESTIONE 

DELL’IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLACQUA DI VASCA

   compilazione giornalieRA 














Settimana dal  ___________ al _____________

	DATA
	PULIZIA PREFILTRO
	RIGENERAZIONE UNITA’ FILTRANTI CON RISCIACQUO IN CONTROCORRENTE
	PERCENTUALE

ACQUA DI REINTEGRO SU 

VOLUME D’ACQUA IN VASCA
	FIRMA 

DEL RESPONSABILE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


VERIFICA DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO

PER MEZZO DI UN PROGRAMMA DI PROVE ANALITICHE IN CAMPO ED ESAMI DI LABORATORIO

REGISTRO DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

In questo registro si annotano tutte le analisi effettuate presso la Piscina da parte di ASL, ENTI e altri laboratori riconosciuti.

	FASE INTERESSATA
	DATA
	CAMPIONE O MATRICE ESAMINATA
	PARAMETRI

ANALIZZATI
	LABORATORIO E

RELATIVO PROTOCOLLO ANALISI
	ESITO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Allegare Certificati di analisi.

PIANO PER LE OPERAZIONI DI IGIENE E SANIFICAZIONE 

	LOCALE O SUPERFICIE
	AZIONE
	PRODOTTO

	SEZIONE SERVIZI



	INGRESSO
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE
	

	SPOGLIATOI
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	SERVIZI IGIENICI 
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	DOCCE
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	ARREDI (panche, armadietti, ecc.)
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	SEZIONE NATATORIA



	VASCHETTA LAVAPIEDI
	DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	BANCHINA
	PULIZIA ORDINARIA

DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	PIASTRELLE
	DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	

	VASCA PIENA

(fondo e pareti)
	ASPORTAZIONE AUTOMA-TIZZATA DI SOSTANZE GALLEGGIANTI E MATE-RIALI GROSSOLANI
	

	VASCA VUOTA


	DETERSIONE 

SANIFICAZIONE
	


In ottemperanza alla L.626/95, si allegano le schede di sicurezza dei prodotti previsti dai protocolli di igiene e sanificazione, da mettere a disposizione del personale operante per un corretto utilizzo degli stessi e per la consultazione in caso di emergenza medica.

Si allegano altresì le schede tecniche delle attrezzature utilizzate.

Gli specifici protocolli operativi sono riportati nelle schede a seguire.

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER LE OPERAZIONI DI IGIENE E SANIFICAZIONE 

[image: image1.png]


  INGRESSO

1) DETERSIONE

· PRODOTTO DETERGENTE

· DILUIZIONE

· FREQUENZA


- quotidiana

· PROCEDURA


Liberare l’ambiente da ostacoli


Spazzare la superficie con garza monouso o scopa a frange


Lavare con prodotto detergente ed all’occorrenza spazzolare


Risciacquare


Disinfettare

2) DISINFEZIONE

· Prodotto disinfettante

· DILUIZIONE

· FREQUENZA


- dopo la detersione

· PROCEDURA


Applicare il prodotto


Lasciare agire 


Risciacquare

· PUNTI CRITICI


Residui essiccati o calpestati

  SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI

1) PULIZIA ORDINARIA

· LAVAGGIO LATRINE CON ACQUA E SPINGIACQUA

· PROCEDURA


Irrorare con acqua pavimento e parte inferiore delle pareti


Eliminare il residuo di acqua con attrezzo spingiacqua


A fine giornata, o in caso di necessità, detergere

· ASCIUGATURA PAVIMENTO

· PROCEDURA


Asciugare con panno idrotessuto


A fine giornata, o in caso di necessità, detergere

· FREQUENZA


- ogni 2 ore

2) DISINFEZIONE

· PRODOTTO DETERGENTE/DISINCROSTANTE


-

· DILUIZIONE


- 

· FREQUENZA


- dopo la detersione

· PROCEDURA


Pareti ed arredi





Pavimenti

Nebulizzare il prodotto



Passare prodotto disinfettante


Lasciare agire





Lasciare agire


Risciacquare





Risciacquare


Asciugare con panno idrotessuto


· PUNTI CRITICI


Residui essiccati o calpestati


Chiusini

3) TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI

· Prodotto antimicotico


-

· DILUIZIONE


- 

· FREQUENZA


- dopo la disinfezione

· PROCEDURA


Pareti ed arredi





Pavimenti

Nebulizzare il prodotto



Passare prodotto antimicotico


Lasciare agire





Lasciare agire

· PUNTI CRITICI


Panche


Fughe delle piastrelle


Chiusini

  DOCCE

1) PULIZIA ORDINARIA

· ASCIUGATURA PAVIMENTO

· PROCEDURA


Asciugare con panno idrotessuto


A fine giornata, o in caso di necessità, detergere

· FREQUENZA


- ogni 2 ore

2)
DISINFEZIONE

· PRODOTTO DETERGENTE/DISINCROSTANTE

· FREQUENZA


- dopo la detersione

· PROCEDURA


Pareti





Pavimenti

Nebulizzare il prodotto



Passare prodotto disinfettante


Lasciare agire





Lasciare agire


Risciacquare





Risciacquare


Asciugare con panno idrotessuto


· PUNTI CRITICI


Residui essiccati o calpestati


Chiusini

3)
TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI

· Prodotto antimicotico


FREQUENZA


- dopo la disinfezione

· PROCEDURA


Pareti ed arredi





Pavimenti

Nebulizzare il prodotto



Passare prodotto antimicotico


Lasciare agire





Lasciare agire

· PUNTI CRITICI
Fughe delle piastrelle -Chiusini

4)
DISINFEZIONE/DISINCROSTAZIONE SOFFIONI DOCCE

· Prodotto disinfettante
- ipoclorito di sodio

· FREQUENZA


- mensile

· PROCEDURA


Smontare i soffioni delle docce


Immergerli nella soluzione disinfettante


Lasciare agire per una notte


Risciacquare 

Prevedere un controllo analitico annuale per la ricerca di Legionella Pneumophila segnalandolo nella apposita scheda.

BANCHINA

1) PULIZIA ORDINARIA

· ASCIUGATURA PAVIMENTO

· PROCEDURA


Passaggio con aspiratore a spazzola 


In caso di necessità, sanificazione modulabile con aspiratore a spazzola

· FREQUENZA


- ogni 2 ore

2)
DISINFEZIONE

· PRODOTTO DETERGENTE/DISINCROSTANTE

· DILUIZIONE

· PROCEDURA


Pavimenti 

Liberare gli ambienti da ostacoli


Applicare il prodotto


Lasciare agire


Risciacquare

· FREQUENZA


- quotidiana

· PROCEDURA


Pareti


Nebulizzare il prodotto


Lasciare agire


Risciacquare

· FREQUENZA


- trimestrale                                                            PUNTI CRITICI
Griglie di sfioro

3)
TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI

· Prodotto antimicotico

· FREQUENZA


- dopo la disinfezione

· PROCEDURA


Pavimenti

Passare prodotto antimicotico


Lasciare agire

· PUNTI CRITICI: 
Fughe delle piastrelle - 
Griglie di sfioro

VASCA

1) PULIZIA ORDINARIA A VASCA PIENA

· PULIZIA DEL FONDO E DELLE PARETI

· PROCEDURA


Passaggio con robot aspiratore sul fondo e sulle pareti 

· FREQUENZA


- giornaliera

2)
DISINFEZIONE A VASCA VUOTA

· PRODOTTO DETERGENTE/DISINCROSTANTE


- 

· DILUIZIONE


- 

· PROCEDURA


Applicare il prodotto


Lasciare agire


Risciacquare

· FREQUENZA


- ad ogni svuotamento della vasca (almeno semestrale)

· PUNTI CRITICI


Bocchette di mandata e griglie di scarico

3)
TRATTAMENTO ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI

· Prodotto antimicotico


-

· DILUIZIONE


- 

· FREQUENZA


- dopo la disinfezione

· PROCEDURA


Passare prodotto antimicotico


Lasciare agire

· PUNTI CRITICI


Fughe delle piastrelle


Bocchette di mandata e griglie di scarico

VASCHETTA LAVAPIEDI

1) PULIZIA ORDINARIA

· PROCEDURA


Asportazione del materiale grossolano, specie per vasche lavapiedi a presidio di piscine esterne 


Pulizia dell’unità di filtrazione, se presente

· FREQUENZA


- almeno ogni 4 ore (per piscine esterne)


- giornaliera (per piscine coperte)

2)
DISINFEZIONE A VASCA LAVAPIEDI VUOTA 

· PRODOTTO DETERGENTE/DISINCROSTANTE


- 

· DILUIZIONE


- 

· PROCEDURA


Applicare il prodotto


Lasciare agire


Risciacquare

· FREQUENZA


- 2 volte al giorno (per piscine esterne)


- 1 volta al giorno (per piscine coperte)

· PUNTI CRITICI


Piletta di scarico

3)
TRATTAMENTO ANTIMICOTICO 

· Prodotto antimicotico


-

· DILUIZIONE


- 

· FREQUENZA


- in continuo

· PROCEDURA


- dosaggio del prodotto antimicotico nell’acqua di alimentazione

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI

Gli animali infestanti (insetti volanti e striscianti, roditori, piccoli mammiferi) possono trovare un habitat ideale presso le aree esterne delle piscine, ove, oltre ad un ambiente umido si possono riscontrare anche residui di cibo avanzati da ristori e non immediatamente rimossi, per cui è opportuno predisporre, almeno una volta all’anno, uno specifico intervento di disinfestazione e derattizzazione dell’intero complesso piscina.

L’attività di disinfestazione può essere affidata ad aziende specializzate (iscritte in uno speciale registro previsto dalla attuale normativa in materia) o effettuata da un responsabile interno della piscina.

Al momento della stipula del contratto con la ditta specializzata è necessario acquisire la seguente documentazione:

· Schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati

· Le indicazioni base per un pronto intervento in caso di manipolazione dei suddetti  prodotti

· I cartelloni indicanti ogni postazione delle esche così strutturati:

1) Numero della posizione

2) Tipologia del veleno utilizzato

3) Antidoto

· Per gli eventuali interventi di derattizzazione, una planimetria indicante le postazioni delle esche con i rispettivi numeri di identificazione.

E’ inoltre necessario che al termine di ogni intervento, la ditta specializzata rilasci una dichiarazione riportante lo stato delle esche topicida esaminate in dettaglio.

Tutta questa documentazione dovrà essere archiviata nel presente protocollo di autocontrollo.

PAGE  
1

